Работа 16. 					«Светотехника», 1936 г., №8-9, стр.117-124

СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИСТОЧНИКА И ЦВЕТА ОСВЕЩАЕМЫХ ИМ ТЕЛ

Пока мы имеем дело с температурными излучателями, кривые спектрального распределения энергии могут быть обычно более или менее удовлетворительно отождествлены с соответствующими кривыми распределения для излучений абсолютно черного тела. Это обстоятельство позволяет характеризовать температурные излучатели их цветовой температурой, причем эта величина одновременно дает довольно точное представление о кривой распределения энергии источника, а следовательно, и о всех его цветных свойствах. Мы в данном случае имеем возможность характеризовать функцию (кривую распределения) всего только одним числом (цветовой температурой), так как для температурных излучателей возможные кривые распределения энергии могут быть аппроксимированы практически с достаточной степенью точности кривыми семейства, зависящего всего лишь от одного параметра.

Известную формулу Планка можно рассматривать как уравнение кривых этого семейства, зависящего от одного параметра Т.

Картина резко меняется, если включить в рассмотрение источники, подобные газосветным трубкам, для которых кривые спектрального распределения могут быть весьма разнообразны и во всяком случае не укладываются в пределах кривых излучений черного тела. Не имея пока что каких-либо данных, позволяющих все кривые подобного рода свести к какому-либо семейству кривых с небольшим числом параметров, мы вынуждены при рассмотрении таких источников считать возможными любые кривые распределения энергии. Это во многом усложняет вопрос и, в частности, требует для характеристики излучателя давать его кривую распределения энергии в достаточно большом числе точек, в отличие от температурных излучателей, для характеристики которых, как сказано, достаточно было всего одного числа.

Более детальный анализ источников, служащих для освещения помещений, диктуется еще следующими соображениями. Во времена еще не особенно давние считалось, что все художественные произведения пишутся в расчете на рассмотрение при дневном свете. До введения в широких размерах электрического освещения это было вполне понятно, так как искусственное освещение не могло выполнить норм освещенности сколько-нибудь достаточных для полноценного восприятия художественных живописных произведений.

Сейчас этот вопрос своевременно пересмотреть. Если для старых картин нам не остается ничего иного, как имитировать дневное освещение, то новые произведения искусства, особенно внутренняя стенная роспись зданий общественного пользования, должны, несомненно, в большинстве случаев с самого начала рассчитываться на определенное искусственное освещение. Спрашивается, может ли искусственное освещение, отличающееся от дневного, обеспечить достаточное цветовое богатство, а, следовательно, и возможность создания полноценных художественных произведений.

Ответ на этот вопрос следующий: источник, обладающий распределением энергии, даже весьма сильно отличающимся от дневного, может обеспечить художнику не меньшие цветовые возможности, чем дневное освещение. Более того, всякое такое освещение (если только освещенности достаточны), хотя в некоторых отношениях оказывается хуже дневного, но зато в других всегда имеет преимущества перед дневным освещением. Знание этих преимуществ и недостатков тех или иных источников, несомненно, должно помочь совместной работе художника и светотехника по созданию высокохудожественного убранства помещений.

Кроме того, применение газосветных источников, несомненно, поставит (а отчасти и ставит уже) на очередь вопросы о зависимости цвета тел, не излучающих собственного света, от спектрального состава источника. Теоретическому анализу этой проблемы на основе данных, какими в настоящее время располагает наука о цвете, и посвящена эта статья.

Цвет, видимый глазом, зависит от спектрального распределения лучистой энергии, действующей на сетчатку глаза, и от состояния адаптации этого глаза. Способность глаза изменять свою чувствительность в соответствии с освещенностью на сетчатке общеизвестна. В силу этого обстоятельства даже при освещенностях, хотя и значительных, но всё же во много раз уступающих дневным, глаз сохраняет способность столь же хорошо оценивать различия в окраске предметов, как и днем. Еще важнее для нас другой вид адаптации, называемый цветной адаптацией. Цветная адаптация, о которой подробнее будет сказано ниже, приводит к тому, что под действием окрашенного света глаз приобретает повышенную чувствительность к одним цветам, понижая ее в отношении других. Таким образом, глаз, находящийся в условиях цветной адаптации (а это будет иметь место в частности всякий раз, когда источник освещения не является белым), реагирует на действующую на сетчатку лучистую энергию иначе, чем днем. Известно, например, что луч белого дневного света в комнате, освещенной лампой накаливания, кажется голубым. Это заставляет нас сказать, что видимый нами цвет (в частности его тон и насыщенность) зависит не только от спектрального распределения действующей на глаз лучистой энергии, но и от состояния адаптации глаза.

Для удобства изложения мы сначала рассмотрим явления, связанные с изменением спектрального состава источника, считая адаптацию глаза все время неизменной. Эти выводы будут приложимы непосредственно для всех тех случаев, когда источники освещения, будучи одинаковы по цвету, различны по спектральному составу.

В случае источников различной цветности эта картина будет соответствовать тому, что мы увидели бы в первый момент, попав в помещение, освещенное данным источником света, войдя в него из помещения, освещенного дневным светом. И лишь затем, рассмотрев характер цветовых изменений, вызываемых адаптацией глаза, мы сможем дать картину того, что видит глаз, находящийся в условиях данного освещения в течение более или менее продолжительного времени.

В условиях постоянной адаптации всякий цвет, как известно, может быть характеризован тремя величинами, выражающими яркости трех фиксированных потоков лучистой энергии, в которых они при смешении дают данный цвет. Эти величины часто называют компонентами цвета. В фотометрии при оценке цветности источников обычно пользуются отношениями этих трех величин, позволяющими найти на графике, известном под именем цветового треугольника, точку, соответствующую данной цветности. Эти отношения носят название цветовых коэффициентов.

В вопросах, разбираемых ниже, нам будет недостаточно указания цветовых коэффициентов, так как они не дают яркостной характеристики цвета, а потому мы будем всё время характеризовать цвет (точнее, стимул) тремя указанными абсолютными величинами, называемыми компонентами цвета. В соответствии с этим вместо двухмерного графика (цветового треугольника) мы будем пользоваться трехмерным пространственным представлением.

Цвет, таким образом, будет представляться точкой пространства, причем координатами этой точки пространства будут служить соответствующие компоненты цвета. Если из начала координат провести в точку расположения данного цвета вектор, то мы можем считать этот вектор также изображением данного цвета, тогда компоненты цвета будут ничем иным, как компонентами по координатным осям соответствующего цветового вектора.

Не трудно убедиться, что при сложении цветов складываются соответствующие векторы, т. е. цвет, получаемый как сумма двух или более цветов, изобразится вектором, являющимся равнодействующей векторов, соответствующих слагаемым цветам.

Точно так же легко вывести, что в начале координат (нуль — вектор) будет лежать абсолютно черный цвет и что цвета, различающиеся только яркостью (цвета одинаковой цветности), будут и векторами одинакового направления, различающимися только длиной.

Фиг. 1. Пространство цветов и цветовой треугольник

Последнее можно выразить, сказав, что цвета одинаковой цветности всегда лежат на одной и той же прямой, выходящей из начала координат. Отсюда следует, что если мы пересечем все три оси координат полностью и проектируем на нее всё трехмерное цветовое пространство из черной точки (начала координат) как центра проекций, то получим плоский цветовой график, в котором не трудно узнать обычный цветовой треугольник. Сторонами этого треугольника будут следы пересечения секущей плоскости с координатными плоскостями (фиг. 1). Прямая, соединяющая начало координат с белой точкой треугольника, будет геометрическим местом ахроматических цветов различной яркости: «ахроматическая ось».

Если провести через эту ахроматическую ось какую-либо плоскость, то одна ее половина буде геометрическим местом цветов одного цветового тона, а другая половина ( другого тона, дополнительного первому.

Если соединить прямыми линиями точки кривой спектральных цветов в треугольнике с началом координат, то мы получим конусообразную поверхность с вершиной в черной точке и кривой спектральных цветов треугольника в качестве направляющей. Точки на поверхности этого конуса соответствуют, очевидно, цветам спектра, причем каждому значению ( будет соответствовать одна образующая конуса, а расстояние точки, лежащей на этой образующей, от начала координат, будет характеризовать яркость данного спектрального цвета. Наиболее насыщенные пурпурные цвета, очевидно, будут лежать на плоскости, проведенной через начало координат и концевые точки спектральной кривой треугольника.

Все реально осуществимые цвета, как известно, лежат в треугольнике внутри спектральной кривой; в соответствии с этим в цветовом пространстве реально осуществимые цвета будут заполнять внутренность упомянутого спектрального конуса. Эта часть цветового пространства, которую условно можно считать уходящей в бесконечность, есть область реально осуществимых цветов. Точкам вне этого конуса в условиях нормальной адаптации глаза никакие цветовые ощущения не соответствуют.

Перейдем теперь к задаче, непосредственно нас интересующей. Пусть мы имеем некоторый источник лучистой энергии, спектральное распределение которого нам известно, и пусть этот источник освещает тела, не излучающие собственного света. Относительно этих тел будем считать, что кривая отражения их может быть произвольной с тем, однако, естественным ограничением, что коэффициент отражения ни для какой длины волны не может превышать единицы. Спрашивается, каковы могут быть цвета этих предметов в данных условиях освещения (абсолютная величина освещенности предметов предполагается не превышающей определенной величины)?

Легко видеть, что каково бы ни было спектральное распределение энергии источника, цвета освещаемых им тел не охватывают области всех реально осуществимых цветов, а только известную ограниченную часть этой области. Это ясно хотя бы из того, что ни одно из тел не может обладать цветом, яркость которого превышала бы яркость абсолютно белой поверхности в данных условиях освещения, т. е. некоторой конечной яркости. Далее можно заметить, что цвета большой насыщенности будут обладать непременно относительно малой яркостью, и обратно, цвета большой яркости будут обладать малой насыщенностью. В самом деле, чтобы цвет тела обладал большой насыщенностью, необходимо, чтобы кривая отражения этого тела была бы очень избирательной (область высоких коэффициентов отражения должна быть узкой), а это значит, что большая часть лучистой энергии падающего света должна быть поглощена и цвет будет обладать малой яркостью.

Таким образом, мы можем сказать, что в условиях освещения данным источником цвет заданной цветности (т. е. заданного тона и насыщенности) может обладать яркостью не свыше некоторой, вполне определенной величины, тем меньшей, чем больше насыщенность цвета. Поверхности, обладающие цветами с яркостью, максимально возможной при данной цветности, называются оптимальными.

Не трудно доказать, что поверхность будет оптимальной для любого источника освещения тогда и только тогда, если ее кривая отражения представляет собой ступенчатую кривую, принимающую значения либо 0, либо 1 и имеющую не более двух скачков от 0 к 1 или от 1 к 0. Другими словами, оптимальная поверхность должна иметь в области отражения коэффициент отражения, равный всюду 1, в области же поглощения, равный

Фиг. 2. Кривые отражения оптимальных поверхностей

нулю, причем, либо область отражения охватывает один сплошной интервал, тогда область поглощения может состоять из двух интервалов по концам видимого спектра, либо обратно, область поглощения образует один сплошной отрезок, а область отражения – два отрезка по концам спектра. Наконец, возможен случай, когда одна половина спектра тянется от одного конца до некоторой длины волны, а область отражения — от этой длины волны и до другого конца. На фиг. 2 даны образцы всех четырех возможных видов оптимальных кривых отражения или пропускания.

Доказательство того, что оптимальные поверхности с указанными кривыми отражения действительно обладают при заданной насыщенности максимальной яркостью, непосредственно следует из того, что свет, смешанный из длин волн, более далеких друг от друга, обладает меньшей насыщенностью по сравнению со светом, смешанным из более близких длин волн; поэтому, если мы желаем увеличить максимально яркость с возможно меньшей убылью насыщенности, то мы должны максимально использовать длины волны, наиболее близкие по тону к данному цвету, т. е. довести их коэффициент отражения до 1.

Если мы для каждой выходящей из начала координат прямой найдем точку, соответствующую цвету оптимальной поверхности в условиях данного освещения, т. е. найдем для каждой цветности точку цвета максимальной яркости, то геометрическое место этих точек будет поверхность, которая отделит некоторую часть цветового пространства, прилегающую к началу координат. Эта область цветов носит название цветового тела. Цветовое тело есть геометрическое место точек, соответствующих цветам, возможным в условиях данного освещения.

Как известно, если на глаз действует поток лучистой энергии с распределением Е((), то компоненты видимого глазом цвета выражаются тремя интегралами вида:

(1)

где  так называемые кривые сложения, зависящие от выбора основных цветов (т. е. от выбора системы координат) и свойств человеческого глаза. В частности, это могут быть кривые чувствительности гипотетических нервных центров глаза.

Если область отражения какой-либо оптимальной поверхности простирается от ( = и до ( = v, то компоненты цвета этой поверхности, освещенной источником Е((), будут

(2)

Если в этих равенствах рассматривать u и v как переменные параметры, то они дадут нам поверхность, на которой лежат оптимальные цвета. Иначе говоря, равенства (2) можно рассматривать как уравнение поверхности цветового тона в криволинейных координатах Гаусса. При этом, однако, необходима одна оговорка. В случае, если 720 > и > v > 380, интегралы должны браться как от периодической функции, т. е. интегралы (2) должны быть заменены интегралами вида:

(3)

Этот случай будет соответствовать оптимальным поверхностям второго типа (фиг. 2).

Возьмем две оптимальные поверхности, границы отражения которых связаны соотношениями и1 = v2, и2 = v1; тогда, очевидно, сумма компонент соответствующих цветов будет равна:

x1 + x2 =    y1 + y2 =   z1 + z2 =

т. е. сумма этих цветов всегда равна цвету абсолютно белой поверхности при данном освещении, а сами точки х1, у1, z1, и х2, у2, z2 расположены симметрично относительно точки цвета серой поверхности, отражающей все длины волн в размере 50%. Так как доказанное справедливо для любых и и v, то мы можем сказать, что цветовое тело обладает центральной симметрией.

Цветовое тело для источников с непрерывным спектром представляет собой фигуру, близкую по форме к параллелепипеду, углы которого более или менее округлены (степень округленности углов зависит от спектрального состава источника). Не округленными остаются лишь углы в начале координат (черная точка) и в симметричной ему белой точке. Форма параллелепипеда связана с тем обстоятельством, что в спектре изменение цветового тона с длиной волны идет неравномерно. Это позволяет разбить весь спектр на три зоны, в пределах которых измерение цветового тона с длиной волны идет сравнительно медленно (векторы, близкие по направлению). Первая, сине-фиолетовая, зона простирается примерно от 380 m( до 480 — 490 т(, вторая, зеленая, далее до 560 т(, остальную часть составляет красная зона (в этой части округление тела наиболее значительно). Если взять три вектора, соответствующих цвету оптимальных поверхностей, охватывающих эти три зоны, мы получим три угла параллелепипеда, приближенно изображающего цветовое тело. Эти углы будут соответствовать (для дневного освещения) примерно цветам оранжево-красному, зеленому и фиолетово-синему (ультрамарин). Построив на этих векторах параллелепипед, мы найдем и остальные его углы: желтый (оптимальный, охватывающий зеленую и красную зоны), зеленовато-голубой (зеленая и синяя зоны) и пурпурный (синяя и красная зоны).

Следует, впрочем, заметить, что указанное цветовое тело охватывает все цвета, теоретически возможные в условиях данного освещения, фактически же на практике эти теоретические возможности используются далеко не полностью. Во-первых, строго оптимальных поверхностей мы вообще не имеем, если не считать белой магнезии, весьма близкой к абсолютно белой поверхности. Во-вторых, для разных цветовых тонов далеко не в одинаковой степени удается приблизиться к оптимальности. В применении к сигнальным светофильтрам Л.И. Дёмкина ввела термин «коэффициент использования» или «коэффициент оптимальности», обозначая им отношение коэффициента пропускания светофильтра к коэффициенту пропускания оптимального светофильтра той же цветности. Аналогично можно было бы ввести подобный термин и для отражающих тел, понимая под ним отношение яркости цвета данной поверхности к яркости, соответствующей оптимальной поверхности.

Оказывается, что для цветов различного цветового тона, коэффициент оптимальности которого практически удается достигнуть, весьма различен. Наилучшим он оказывается для насыщенных красных и желтых, хуже всего для пурпурных и зелено-голубых. Поэтому, если бы мы сравнили реально осуществимое цветовое многообразие с соответствующим цветовым телом, то оказалось бы, что реально осуществимое цветовое многообразие значительно меньше, т. е. охватывает: область, лежащую внутри теоретического цветового тела и местами сильно от него отступающую. Особенно резко срезанными оказываются части, лежащие вблизи зелено-голубого и пурпурного углов тела.

Всякое изменение спектрального состава освещения непременно изменяет форму цветового тела, даже если при этом цвет белой поверхности и остается прежним.

В самом деле, пусть мы имеем два таких источника света и пусть для одного из них в пределах некоторого интервала длин волн (и, v) кривая идет выше, чем у другого. Тогда, очевидно, яркость оптимальной поверхности и, v при одном источнике будет больше, чем при другом, и цвет, который она имеет при первом, будет вообще неосуществим при втором. Однако, если оба источника одинаковы по цвету (т. е. белая поверхность в обоих случаях обладает тем же цветом и яркостью), то найдется другой интервал (u1, v1), где вторая кривая распределения энергии будет идти выше первой и, следовательно, наряду с недостатками в области одних цветов, второй источник будет иметь преимущества в области других цветов. В силу симметрии тела, как преимущества, так и недостатки будут появляться одновременно для двух дополнительных цветовых тонов.

Для источников с непрерывным спектром равенство их по цвету обычно влечет за собой довольно значительное сходство соответствующих спектральных кривых, а потому указанные явления могут пройти незамеченными особенно потому, что кривые отражения большинства тел очень пологие. Однако источники с линейчатым спектром при сравнении их между собой или с источниками первого рода могут обнаружить указанные явления в размерах, которыми пренебрегать невозможно. Например, в источниках, спектр которых состоит из немногих сильно выраженных линий (если при этом источник более или менее белый), необычайно выиграют цвета, совпадающие по тону с интенсивными линиями спектра при одновременных потерях для промежуточных цветовых тонов.

Если источник света не является белым, то вопрос о том, какие цвета при нем будут выигрывать, а какие нет, невозможно решать без рассмотрения вопроса об адаптации.

Допустим, мы имеем желтый источник света (например, лампа накаливания) и будем сравнивать его с дневным освещением. На первый взгляд можно подумать, что при этом источнике в силу недостатка синих лучей синие цвета почти исчезнут, а желтые, наоборот, выиграют. На самом деле глаз, находящийся длительно при желтом освещении, приобретает повышенную чувствительность синего нервного центра и относительно пониженную чувствительность красного и зеленого центров, совместное возбуждение которых дает впечатление желтого цвета. В результате, адаптация частично компенсирует эффект, вызванный недостатком коротких длин волн в источнике, и мы можем наблюдать, что при электрическом освещении синие цвета хотя и теряются, становясь очень темными (близкими к черному), но не в такой степени, как можно было думать, исходя из почти полного отсутствия синей части в спектре источника. Желтые цвета, наоборот, не только не выигрывают, но даже проигрывают по сравнению с дневным освещением.

В самом деле, благодаря адаптации белая поверхность, несмотря на то, что она освещена желтым светом, продолжает казаться белой, почти такой же, как днем, а желтые поверхности, отличающиеся от белой главным образом поглощением коротковолновой части спектра, слабо представленной в источнике, кажутся бледными, близкими к белому, так же как синие становятся близкими к черному. Наоборот, относительно выигрывают при вечернем освещении красные и синевато-зеленые.

Таким образом, и здесь потери в многообразии цветов всегда имеют место для двух дополнительных тонов.

Аналогичное рассуждение можно провести и для других цветных источников.

Более точный расчет с учетом адаптации можно провести следующим образом. При достаточно длительной адаптации в условиях освещения окружающих объектов каким-либо источником, глаз доходит (или почти доходит) до такого состояния, что абсолютно белая при данном освещении поверхность снова начинает казаться белой. Адаптация есть изменение чувствительности нервных центров, поэтому мы можем принять чувствительность этих нервных центров обратно пропорциональной возбуждениям нервных центров, вызываемым цветом абсолютно белой поверхности в условиях данного освещения. (За равные возбуждения центров мы принимаем те, при которых глаз видит белый цвет.)

Поэтому для суждения о кажущемся цвете поверхности в условиях какого-либо освещения надо взять в качестве компонент цвета компоненты относительно основных физиологических цветов и разделить каждую из них на соответствующую компоненту цвета абсолютно белой поверхности при заданном освещении.

Аналогичное можно произвести и с цветовым телом. Для этого надо построить цветовое тело нашего освещения без учета адаптации, отнеся его к координатной системе, соответствующей основным физиологическим цветам, а затем изменением масштабов по этим осям (линейно-однородное преобразование) привести координаты белой вершины тела к равенству х = у = z, тогда преобразованное тело даст нам наглядное представление о цветовом многообразии в условиях данного освещения. В некоторых случаях для ориентировочных соображений (особенно если источник не очень насыщенный по цвету) достаточно вместо выполнения преобразования просто повернуть построенное цветовое тело так, чтобы его ось совпала с ахроматической осью. Такие преобразования дают чрезвычайно наглядную и подробную картину цветовых изменений, вызванных изменением освещения.

Если источник обладает непрерывным спектром, то соответствующее ему цветовое тело приближенно может быть представлено в виде параллелепипеда, построенного на векторах трех оптимальных цветов, охватывающих три спектральные зоны, т. е. на оптимальных и1 = 720 т(, v1 = 560 т(, и2 = 560 m(, v2 = 480 т(, u3 = 480 т(, v3 = 380 т(. Пусть компоненты цветов этих трех оптимальных поверхностей относительно цветов основных возбуждений при заданном освещении равны r1, g1, b1; r2, g2, b2; r3, g3, b3. Тогда компоненты стимула, соответствующего белой поверхности при заданном освещении относительно тех же осей, будут равны r( = r1+r2+r3; g( = g1+g2+g3; b( = b1+b2+b3.

При полной адаптации к данному освещению чувствительности нервных центров обратно пропорциональны компонентам стимула, соответствующего белой поверхности. Поэтому видимое нами при данном освещении цветовое многообразие можно изобразить приближенно цветовым телом в виде параллелепипеда, построенного на цветовых векторах с компонентами:

(4)

Сравнивая это тело с телом для дневного освещения, можно составить себе ясное представление о том, в каких цветовых областях наше освещение будет иметь преимущества по сравнению с дневным, а в каких цветовых областях оно будет уступать дневному. Чтобы легче всего представить себе изменения цветового многообразия в зависимости от освещения, заметим, что наиболее насыщенные и яркие цвета расположатся следующим образом:

Оранжево-красный ( 1, (1, (1.

Зеленый ( 2, (2, (2.

Синий ( 3, (3, (3.

Желтый ( 1 +( 2, (1 + (2, (1 + (2.

Пурпурный ( 1 +( 3, (1 + (3, (1 + (3.

Голубой (зеленоватый) ( 3 +( 2, (3 + (2, (3 + (2,

где через ( , (  и (обозначены координаты вершин цветового тела относительно основных физиологических осей координат.

При этом, однако, и самые эти цвета по тону будут несколько различными при различных освещениях. Так, при одном освещении особенно большой яркостью и насыщенностью будут обладать более оранжево-красные, при другом особенно ярки и насыщены будут менее оранжевые (кроваво-красные). Аналогичное можно сказать и про другие цвета. Все такого рода особенности того или иного освещения могут быть тоже установлены указанным выше расчетом.

Если источник обладает несколькими резко выраженными максимумами, как это имеет место, если его спектр содержит несколько редко расположенных ярких линий, то цветовое тело представит собой многогранник, построенный на векторах цветов этих линий (длина каждого вектора будет тем больше, чем больше яркость соответствующей линии). Для оценки цветового многообразия можно в каждом отдельном случае выполнить соответствующее построение и сделать, если источник не является вполне белым, пересчет с учетом адаптации совершенно так же, как это было сделано выше.

Если спектр источника состоит из непрерывной части, и, кроме того, содержит несколько ярких линий, то непрерывную часть спектра (без ярких линий) можно изобразить тремя векторами, соответствующими цветам трех спектральных зон, и, кроме того, взять векторы, соответствующие наиболее ярким линиям. На этих векторах можно построить соответствующее цветовое тело освещения. Как общее правило, можно сказать, что если источник в сумме дает белый свет, то при нем выигрывать будут цвета, близкие по тону к цветам наиболее ярких его линий.

Кроме того, всегда можно наблюдать, что поверхности, при дневном освещении более или менее близкие по тону к цвету той или иной яркой линии в линейчатом спектре источника, будут при освещении этим источником еще более сближаться по тону с цветом этой линии. Так, например, если в спектре источника имеется яркая фиолетовая линия, то поверхности, синие при дневном освещении, будут при данном освещении иметь значительно более фиолетовый оттенок. Эти сдвиги будут, как легко видеть, особенно заметны для насыщенных цветов.

Как можно видеть из настоящей статьи, источники, значительно отличающиеся по своему спектральному составу от дневного цвета, имеют не только одни недостатки, но и таят в себе огромные декоративные возможности. В настоящее время линейчатый характер спектров газосветных трубок ощущается как важнейший их недостаток, не позволяющий имитировать ими дневного освещения. Этот недостаток за ними, конечно, остается, но, помимо стремления преодолеть этот недостаток созданием источников, более близких к дневному, возможно и необходимо стараться использовать особенности линейчатых источников с их положительной стороны.

Это в особенности целесообразно применять в тех случаях, когда убранство помещения может быть рассчитано только на искусственное освещение. При этом искусное использование возможностей данного освещения соответствующей окраской стен, плафонов и т. д. может сделать совершенно ненужным стремление воспроизводить спектральный состав дневного света.

Такое широкое использование освещения со спектральным составом, сильно отличающимся от дневного, иногда должно ограничиваться требованием, чтобы лица присутствующих в помещении людей имели более или менее естественную окраску.

Зная примерную кривую отражения человеческого тела, можно озаботиться удовлетворением и этого условия с сохранением тех или иных интересных особенностей данного освещения.

В заключение настоящей статьи хотелось бы затронуть еще один весьма важный вопрос, который неминуемо становится при использовании источников, заметно отличающихся по цвету и спектральному составу от обычно употребляемых. Этот вопрос о расчетах освещенности и о служащей для этих целей так называемой «кривой видности».

При расчетах освещенностей, даваемых цветными источниками, следует первым долгом различать два фактора: субъективную яркость и разрешающую способность глаза, т. е. способность глаза различать мелкие детали.

Известно, что для белого или близкого к белому источнику света мы имеем обычно с возрастанием освещенности возрастание разрешающей способности глаза вместе с возрастанием яркости освещаемого поля. Собственно при увеличении общей освещенности помещения возрастание яркости отраженного света часто почти целиком компенсируется уменьшением чувствительности глаза вследствие адаптации.

Если мы и в состоянии отличать более яркое освещение от менее яркого, то главным образом – по возрастанию разрешающей способности глаза и по субъективному увеличению яркостных контрастов на темных предметах.

Последнее, видимо, тесно связано с отклонениями от известного закона Вебера-Фехнера. При увеличении яркости освещения яркость отраженного света для всех предметов возрастает пропорционально, а потому, если бы закон Вебера-Фехнера обладал полной точностью, контрасты по яркости в их визуальной оценке остались бы прежними. Фактически же, как известно, при очень малых яркостях, а также при очень больших яркостях закон Вебера-Фехнера нарушается, причем в обоих случаях в сторону снижения контрастности против того, что должно было быть, если бы этот закон соблюдался точно.

Нечто сходное можно наблюдать и в отношении насыщенности. При очень больших, так же как и при малых яркостях, контрасты по насыщенности меньше, чем в районе средних яркостей.

То и другое явление приводят к тому, что в зависимости от освещенности объекта контрасты (степень цветового различия) между различными его частями могут изменяться. На поверхности всякого, даже однородно окрашенного объемного объекта, такие цветовые различия создаются игрой светотени, а через светотень мы воспринимаем и общую объемную форму объекта и рельеф на его поверхности. Поэтому-то при слишком слабом, как и при слепяще-ярком освещении предметы кажутся более плоскими, чем при освещении средней силы.

При этом надо иметь в виду, что основную роль здесь играет, конечно, не яркость падающего света, а яркость отраженного света, так что для предметов темной окраски выгоднее более яркое освещение, чем для предметов более светлой окраски.

При возрастании яркости область наибольшей контрастности захватывает всё более и более темные части окружающей картины. При чрезвычайно ярком освещении (например, вблизи источников света) может наступать также снижение контрастности, особенно для наиболее светлоокрашенных объектов.

Обычно яркость источника подсчитывают, пользуясь кривой видности, особенно при сравнении источников различной цветности. Кривая видности определяется из гетерохромных установок, и подсчеты яркости по этой кривой дают возможность довольно точно сказать для источников различного спектрального состава, в каких условиях они дадут освещенности на белой поверхности, визуально равнояркие при их одновременном сравнении. Экспериментально доказанным является только это.

Отсюда, однако, никак не следует, что источники, дающие одинаковую яркость белой поверхности при одновременном их сравнении, дадут одинаковую контрастность различно окрашенных объектов в условиях адаптации к соответствующему освещению (т. е. в условиях, исключающих возможность одновременного сравнения). Если для источников, мало различающихся по цветности, это еще более или менее справедливо, то для источников, сильно различающихся по цветности, это заведомо неверно.

Так, например, известен факт, что при зеленом свете, даже субъективно расцениваемом как более яркий, разрешающая способность глаза может оказаться ниже, чем при субъективно менее ярком красном свете. Связана ли разрешающая способность глаза (способность различать мельчайшие детали) с контрастной чувствительностью или представляет собой самостоятельное явление, до сих пор еще не выяснилось. Во всяком случае, норма освещенности во многих случаях должна сообразоваться с разрешающей способностью глаза.

Кроме того, сами гетерохромные установки, в отличие от колориметрических установок на полное тождество по цвету, зависят от состояния адаптации (так называемой цветной адаптации) глаза. Так например, глаз, адаптированный к голубому, делает гетерохромное сравнение иначе, чем глаз, адаптированный к желтому свету. Таким образом, пользование одной и той же кривой видности как для дневного света, так и для электрического, строго говоря, едва ли законно.

Так, например, источник, дающий голубоватый свет в окружении источников электрического света, несомненно, будет производить впечатление большей яркости, чем, например, в условиях дневного освещения.

В свете этих соображений уместно поставить вопрос, какой же адаптации соответствует известная нам кривая видности. Условия ее нахождения — черный фон и слабо гетерохромная установка двух полей, мало отличающихся по тону, приводит нас к заключению, что каждая ордината кривой найдена в своих условиях адаптации, а именно в условиях адаптации (возможно неполной адаптации) к свету той самой длины волны, к которой эта ордината относится. На каждой отдельной гетерохромной установке отклонение этой установки от того, что должно было бы иметь место в случае адаптации к белому свету, может быть и невелико, но эти отклонения (или, если угодно, «ошибки») могут накапливаться и давать для далеких длин волн, может быть, и более значительные уклонения. Так как эти ошибки по самому своему происхождению носят систематический характер, они повторяются при всяком повторении опыта и не могут быть исключены взятием средних значений из большого числа измерений.

Как бы то ни было, стандартная кривая видности, если и пригодна в каких-то одних определенных условиях адаптации, в других условиях будет уже неверной и потребует  внесения поправок.

Для источников, близких друг другу по цветности, эти поправки, может быть, и не имеют существенного значения, однако при значительных цветовых различиях ими едва ли возможно пренебрегать. Некоторые качественные наблюдения пока как будто указывают на возможность таких случаев, когда эти поправки могут иметь существенное практическое значение.

Поставив под сомнение универсальную приложимость существующей стандартной кривой видности, мы пока что не можем предложить ничего иного, как экспериментальное выяснение влияния цветной адаптации на кривую видности. Этот вопрос сейчас еще почти не затронут исследованиями. Некоторый материал в этом направлении дают работы с вызыванием «искусственной цветной слепоты» путем действия на глаз цветного света. В подобной работе проф. Н.Т. Федоров проводил определения кривой видности на искусственно-цветно-слепом глазе. Оказалось, что полученная кривая видности отличается от нормальной, приближаясь к кривой видности цветно-слепого соответствующего типа.

Указанная экспериментальная работа была проведена с целями, весьма далекими от задач настоящей статьи, однако, она указывает с полной несомненностью на зависимость кривой видности от состояния адаптации («искусственная цветная слепота» есть в сущности только резко выраженная адаптация к красному или зеленому свету).

Кроме того, вместе с общеизвестным фактом, что кривая видности есть линейная комбинация кривых чувствительности нервных центров Гельмгольца, указанные опыты как будто подтверждают мысль, что яркость есть своего рода «сумма» всех трех основных возбуждений (каждое со своим яркостным коэффициентом). Если это действительно так, то можно было предполагать, что зависимость кривой видности от адаптации может быть выражена формулой:

=  +  +  			(5)

где  — кривая видности в зависимости от абсолютных чувствительностей  нервных центров; , ,  — кривые относительной чувствительности нервных центров; с, г, в — яркостные коэффициенты для условий адаптации к белому свету. Таким образом, очевидно:

V(л, 1, 1, 1) = (л) =   +  + 			(6)

где (л) — обычная кривая видности.

Если предлагаемая формула отвечает действительности, то в условиях полной адаптации к свету, цвет которого характеризуется раздражениями нервных центров r, g и b, должна была выразиться формулой

(л) = 		(7)

Если же учитывать неполноту адаптации, то кривая видности должна занимать положение, промежуточное между этой предельной (л) и нормальной (л), т. е.

(8)

k1, k2, k3 в этой формуле могут, вообще говоря, быть различными, так как скорость адаптационного процесса для различных нервных центров различна.

Выписанные нами формулы для кривой видности представляют собою пока что более или менее вероятные гипотезы, поскольку детального обследования зависимости кривой видности от адаптации до сих пор не производилось. Всё же вполне установленным можно считать наличие зависимости кривой видности от состояния цветной адаптации глаза, а также и то, что кривая видности в любых адаптационных условиях должна оставаться линейной комбинацией кривых чувствительности нервных центров, поэтому в предложенных нами формулах (5)—(8) гипотетическим является только физиологическое истолкование коэффициентов линейного соотношения (яркостные коэффициенты). С полной же уверенностью мы можем сказать, что кривая видности V(л) всегда есть линейная комбинация , , , т. е. что от адаптации зависят только яркостные коэффициенты. Они находятся, очевидно, в прямой зависимости от чувствительности нервных центров (в формуле (5) мы предложили гипотезу пропорциональности их чувствительностям ), а следовательно, в обратной зависимости от компонент стимула, к которому адаптирован глаз. Формулы (7) и (8) дают предположительный характер этой обратной зависимости.

Статья поступила 15/VII 1936

# Footnotes

Практически, конечно, нет необходимости, да и невозможно знать значения во всех точках, а достаточно знать средние количества энергии по ряду достаточно узких интервалов длины волны.

Под цветностью я здесь и в дальнейшем буду подразумевать совокупность цветового тона и насыщенности, заменяя этим словом громоздкое выражение «тип раздражения», введенное Шредингером (Fагbе g1еiсhег Rеizart).

Фактически она ограничена яркостями, которые могут рассматриваться глазом без особого вреда для зрения.

Тем самым мы исключаем из рассмотрения тела с сильной флуоресценцией, для которых имеет место превращение энергии одной длины волны в энергию других длин волн.

Более строгое доказательство этого и последующих положений можно найти у N. Nuberg, Zs. F. Phys. 58 (1928), а также в дополнениях к книге Н.Т. Федорова «Современное состояние колориметрии», ОНТИ, 1933.

Следует иметь в виду, что это отношение, так же как и в случае светофильтров, зависит от спектрального состава источника.

Специально вопросам адаптации посвящена работа автора, печатаемая в настоящее время в Трудах конференции по физиологической оптике и в более развернутом виде в Трудах ГОИ.

Отчасти также благодаря чисто психологическому явлению трансформации.

Нечто подобное можно наблюдать при освещении ртутной лампой.

Этот факт отмечен в литературе и использовался для уточнения наших представлений о строении сетчатки.

Если только считать, что обычная кривая видности есть кривая видности для белой адаптации.