Работа 50.				«БИОФИЗИКА», том II, вып. 2, 1957, стр. 154-162.

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ КАК СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯК НИМ

Н.Д. НЮБЕРГ

Институт биологической физики АН СССР, Москва

1. Колориметрические эксперименты, т. е. опыты по нахождению визуально неразличимых излучений, являются наиболее продуктивным методом исследования цветового зрения человека. Таким способом получены почти все имеющиеся в настоящее время достоверные сведения относительно возможного механизма цветового зрения людей [1, 2]. В особенности это касается свойств светочувствительных рецепторов сетчатки. На данных колориметрических экспериментов основаны также все важнейшие практические приложения цветоведения, как-то: цветовые измерения, испытания и классификация дефектов цветового зрения, теоретические основы получения цветных изображений (цветное кино, цветное телевидение) и т. д.

Легко понять то исключительное положение, какое занимают колориметрические эксперименты среди прочих методов исследования цветового зрения. Назначение всякого анализатора — доставлять разнообразные сведения об окружающей объективной действительности. Сведения, которые дает зрительный анализатор, получаются исключительно за счет того, что объективно различные излучения оказывают различное действие на рецепторы, а потому такие излучения визуально отличимы друг от друга. Таким образом, вся объективно правильная информация, которую способен давать зрительный анализатор, полностью определяется теми объективными различиями излучений, которые делают их визуально отличимыми друг от друга. Например, больший объем сведений, которые дает зрение трихромата по сравнению со зрением дихромата, получается полностью за счет того, что некоторые объективно различные излучения, неразличимые для дихромата, различаются трихроматом. Эти объективные различия и составляют тот прирост информации, который дает трихромату третий светочувствительный рецептор.

Необходимые и достаточные условия, которым должны удовлетворять физические характеристики излучений, чтобы они были визуально различимы для данной системы зрения, мы вправе считать самой важной характеристикой исследуемой системы. Этим и только этим определяется источник объективно правильной информации, которой располагает зрительный анализатор в том или ином случае. При колориметрических экспериментах в самой прямой и непосредственной форме исследуют вопрос о том, какие излучения различимы, а какие нет. Ни на какие другие вопросы колориметрические эксперименты не отвечают, но только они и никакие другие эксперименты дают для любой системы зрения исчерпывающий ответ на этот важнейший вопрос. Этим определяется первостепенная теоретическая важность колориметрических экспериментов.

Мы совершенно не собираемся отрицать, что при изучении цветового зрения может возникать много других вопросов, требующих иных экспериментальных данных. Однако при изучении любой системы зрения необходимо первым долгом знать, на какую объективную информацию она вообще способна.

Как известно, при колориметрических экспериментах требуется соблюдение определенных условий, которые разными авторами часто формулируются по-разному. Кроме того, в литературе нет надлежащей ясности в отношении того, что именно должно фиксироваться и измеряться при проведении колориметрических экспериментов. Последнее является источником многих весьма печальных недоразумений.

Одним из наиболее разительных примеров этого является Международный колориметрический стандарт 1931 г. На совещании в Цюрихе летом 1955 г. [3] было, наконец, официально признано, что положенные в основу этого стандарта экспериментальные данные были получены порочным методом, так как проводившие их ученые Гилд и Райт измеряли не те величины, какие надлежало. Этот пример — далеко не единственный.

2. В настоящей статье мы хотим разобрать требования, которые должны соблюдаться при проведении колориметрических экспериментов, и обосновать эти требования. Этот вопрос мы связываем в первую очередь с задачей нахождения так называемых кривых сложения, которые позволяют придать строгую количественную формулировку необходимым и достаточным условиям визуальной различимости излучений.

Целью всякого отдельного колориметрического эксперимента является нахождение излучений, различных по спектральному составу, но визуально неразличимых для определенного наблюдателя. Опыт состоит в констатации неразличимости сравниваемых полей и объективной физической характеристики излучений, дающих в определенных, объективно зафиксированных условиях наблюдения визуальное равенство. Факт визуального равенства может, а в принципе и должен, устанавливаться объективно (например, можно объективно проконтролировать, в состоянии ли наблюдатель правильно указать положение границы раздела полей или указать момент замены одного излучения другим). Однако в некоторых случаях для сокращения времени констатация неразличимости может производиться самим наблюдателем, поскольку для колориметрического эксперимента то и другое дает практически одинаковые результаты. Как бы то ни было, в колориметрический эксперимент во всяком случае не входит никаких других субъективных оценок, кроме констатации полной визуальной неразличимости сравниваемых полей.

Так как «все вообще» условия эксперимента оговорить невозможно, то рассмотрим, какие же условия эксперимента должны фиксироваться. Общий критерий таков: указываться должно всё то и только то, что необходимо, чтобы обеспечить воспроизводимость результатов опыта. Из этого критерия мы будем исходить в дальнейшем.

Объективные факторы, фиксируемые при проведении колориметрических экспериментов, мы разобьем на две группы: 1) физические характеристики самих сравниваемых излучений и 2) все прочие факторы объективной обстановки, от которых могут зависеть результаты опытов (размеры поля, характер окружения, предварительная адаптация и т. п.). Эти последние в пределах определенной серии опытов сохраняются неизменными.

3. Что касается физических характеристик самих сравниваемых излучений, то, как говорят обычно, «цвет излучения определяется его спектральным составом». Это высказывание, легко понятное каждому, не является, однако, достаточно строгим. Поэтому мы заменим его другим, которое, если вдуматься, является только конкретизацией предыдущего. «Для воспроизводимости колориметрических экспериментов необходимо и достаточно фиксировать спектральный состав сравниваемых излучений».

Сказанное не вызывало бы никаких сомнений, если бы не вопрос о том, должен ли обязательно фиксироваться абсолютный или только относительный спектральный состав сравниваемых излучений. Этот вопрос требует большого внимания, так как небрежные его формулировки породили немало недоразумений и прямых ошибок. Основным источником недоразумений является, по-видимому, двусмысленность в использовании терминов «абсолютный» и «относительный спектральный состав», с одной стороны, и «абсолютные» и «относительные измерения», с другой. Под относительным спектральным составом понимаются отношения энергий, приходящихся на различные интервалы длин волн в составе одного и того же излучения. Фиксации только этой характеристики сравниваемых излучений заведомо недостаточно для воспроизводимости колориметрического эксперимента. Излучения, одинаковые по относительному спектральному составу, визуально тождественны только тогда, когда абсолютные значения энергетических освещенностей для обоих полей одинаковы.

В этом смысле мы имеем право сказать, что для обеспечения воспроизводимости необходимо фиксировать не относительный, а абсолютный спектральный состав сравниваемых излучений, точнее — абсолютное спектральное распределение энергетической освещенности (энергия в единицу времени на единицу поверхности сетчатки).

Значит ли это, однако, что промеры спектрального распределения обязательно должны производиться в абсолютных единицах CGS? Покажем, что последнее обязательно далеко не всегда.

Одним из следствий закона аддитивности Грассмана, который до сего времени считается справедливым, является следующее положение.

«Если для двух визуально неразличимых полей изменить их энергетическую освещенность в одинаковое число раз без изменения относительного спектрального состава, то визуальное равенство сохраняется».

Согласно этому положению условия визуальной неразличимости излучений имеют одинаковое численное выражение в любой системе единиц при условии, что эти единицы для всех сравниваемых излучений остаются теми же самыми. Можно, конечно, и в этом случае говорить, что существенно только отношение энергетических освещенностей сравниваемых излучений, а не их абсолютные значения. Но это вовсе не значит, что достаточно знать только относительный спектральный состав излучений, так как дело идет не об отношении энергии разных длин волн в пределах того же самого излучения, а об отношении суммарных энергий разных излучений. Чтобы найти это последнее для каждого из сравниваемых излучений в отдельности, надо найти абсолютные значения энергетических освещенностей. Сделать это можно в любых единицах, одинаковых для обоих полей, так как при нахождении отношения коэффициент перехода от одних единиц к другим всё равно сократится.

Сказанным объясняется, почему в колориметрии обычно нет необходимости приводить получаемые данные к абсолютной системе единиц, хотя важен не относительный, а абсолютный спектральный состав излучений. Впрочем, возможность избежать перевода экспериментальных данных в абсолютную систему единиц обусловлена признанием безоговорочной справедливости закона аддитивности Грассмана для исследуемой системы цветного зрения. В противном случае обязательно учитывать не только абсолютный спектральный состав излучений, но и выражать его в абсолютных единицах. Надо, впрочем, заметить, что при нахождении кривых сложения закон аддитивности обязательно должен считаться справедливым, иначе для данной системы цветового зрения вообще не существует вполне определенных кривых сложения.

Резюмируя, можем сказать следующее.

В колориметрических экспериментах для обеспечения воспроизводимости необходимо и достаточно фиксировать абсолютное спектральное распределение энергетической освещенности для всех сравниваемых излучений. В тех случаях, когда справедливость закона аддитивности Грассмана может быть заранее постулирована, эти измерения вполне допустимо производить в произвольных единицах, одинаковых для всех сравниваемых излучений, не связывая их с системой CGS.

Сказанное, в частности, означает, что для монохроматических излучений обязательно фиксировать не только их длину волны, но и даваемую ими энергетическую освещенность рассматриваемого поля.

Уже упоминавшиеся определения кривых сложения, проведенные Гилдом и Райтом [4], были порочны тем, что в них не проводилось промера энергетической освещенности полей в приборе. Иначе говоря, характеристика объективной обстановки опыта была заведомо недостаточной. Вместо этого как Гилд, так и Райт, использовали субъективные сравнения «только по яркости» излучений, заведомо визуально различных, и пересчеты по так называемой «кривой видности». Сейчас порочность этого метода признана в связи с тем, что обнаружилось существенное нарушение аддитивности для гетерохромных сравнений. Наш анализ, в частности, показывает, что дело не только в этом, но и в принципиальной неправильности постановки задачи. После констатации визуальных равенств необходимы только чисто физические характеристики сравниваемых излучений, и привлечение для этой цели каких бы то ни было субъективных установок столь же недопустимо, как и при любом другом чисто физическом исследовании. Никому, вероятно, не пришло бы в голову при спектрофотометрических исследованиях определять энергию излучений разных длин волн путем гетерохромных сравнений и расчетов по кривой видности.

4. Как показывают явления последовательного и одновременного контраста, «константности цвета» и т. п., визуальная оценка равенства полей по цвету, вообще говоря, зависит не только от того, каковы сравниваемые излучения, но и от того, чем они окружены в пространстве и во времени. Поэтому для получения воспроизводимых результатов необходимо соблюдение определенных условий. Они обычно оговариваются либо в общей форме: «состояние сетчатки для сравниваемых полей должно быть одинаковым», либо более конкретно в виде указаний размера полей, характера окружения, предварительной адаптации и т. п.

Требование одинакового состояния участков сетчатки очень понятно своей наглядностью, но оставляет совершенно открытым вопрос о том, как обеспечить и проконтролировать выполнение этого требования в каждом конкретном эксперименте. Указания на размеры полей, окружение и т. д. не дают уверенности в том, все ли указания такого рода необходимы и является ли тот или иной их перечень достаточным. К тому же, в различных случаях исследователи дают неодинаковые указания. Мы поэтому предложим здесь новое и как будто довольно общее определение колориметрических условий сравнения.

В нашей постановке задачи целью, ради которой вводятся ограничения условий экспериментирования, является обеспечение воспроизводимости результатов опыта, когда сравниваемые излучения остаются объективно теми же. Это приводит к следующему определению.

Колориметрические условия сравнения. Условия сравнения называются колориметрическими, если в этих условиях сравнения любые физически тождественные излучения визуально тождественны.

Из этого определения непосредственно следует, что условия сравнения называются колориметрическими тогда и только в том случае, если: результат визуальных сравнений любых излучений зависит только от физических характеристик сравниваемых излучений и ни от чего больше (для человека — только от их спектрального состава). Этим обеспечивается и необходимость, и достаточность сформулированных условий. С другой стороны, определение непосредственно указывает, как при проведении любого конкретного эксперимента можно проверить соблюдение колориметрических условий.

5.	Условия сравнения, оставаясь колориметрическими, могут различаться размером поля, характером окружения и предварительной адаптации и т. д. Для каждого из таких условий может быть установлено, какие излучения в этих конкретных условиях визуально неразличимы, причем, в принципе, можно себе представить, что при различных колориметрических условиях неразличимыми будут уже другие излучения, т. е. цветовые равенства, в принципе, могут быть и нестабильными, но должны зависеть от условий сравнения. Мы не будем разбирать здесь, в какой мере цветовые равенства могут меняться в различных колориметрических условиях сравнения, довольствуясь тем, что эти расхождения, во всяком случае, не велики. Несомненная незначительность расхождений цветовых равенств в различных колориметрических условиях сравнения имеет весьма важное, принципиальное значение. Только это обстоятельство позволяет использовать данные, полученные в лабораторной обстановке, для решения тех или иных конкретных задач, в особенности тех, которые связаны с работой глаза в естественной обстановке. Имеющийся в этом отношении весьма обширный опыт, не говоря уже о специальных экспериментах, показывает, что по крайней мере в пределах довольно значительной точности мы вправе считать цветовые равенства стабильными.

В той мере, в какой те или иные конкретные задачи позволяют пренебрегать вариациями цветовых равенств для различных колориметрических условий, более определенная фиксация этих условий, очевидно, не нужна. Конечно, подробная конкретизация условий наблюдения может увеличить точность, с которой воспроизводятся результаты опыта при его повторении. Но не следует забывать, что эта «большая точность» имеет смысл только для тех условий наблюдения, в которых она получена. В частности, такое «уточнение» бессмысленно для всех прикладных задач, так как условия работы глаза в естественной обстановке весьма разнообразны и отличаются от условий наблюдения в приборе не меньше, чем различные колориметрические условия сравнения.

6.	Какова бы ни была исследуемая система цветового зрения, вопрос о том, какие излучения она позволяет различать, может быть полностью решен попарным сравнением всевозможных излучений, т. е. с помощью колориметрических опытов. Число таких попарных сочетаний чрезвычайно велико, и этот способ чрезвычайно кропотлив. Но для колориметрических экспериментов справедлив закон аддитивности Грассмана, и это чрезвычайно упрощает задачу. Закон аддитивности формулируется так.

Если какие-либо два излучения визуально неразличимы, то после прибавления к обоим любого одинакового излучения полученные новые суммарные излучения также будут визуально неразличимы.

Или в символической записи: если е1(л) ? е2(л), то, каково бы ни было е3(л),

е3(л) е1(л) + е3(л) ? е2(л) + е3(л),

где знак «?» означает визуальную неразличимость соответствующих излучений.

Справедливость закона аддитивности позволяет довольно просто сформулировать необходимые и достаточные условия неразличимости (а, следовательно, и различимости) излучений с помощью так называемых «кривых сложения».

Если а1(л), а2(л), а3(л) — линейно независимые кривые сложения, то необходимое и достаточное условие визуальной неразличимости двух произвольных излучений е1(л), е2(л) имеет вид равенства следующих интегралов:

(1)

7. Для экспериментального определения кривых сложения необходимо в первую очередь удостовериться в справедливости закона аддитивности, т. е. в том, что для данной системы зрения действительно существуют некоторые функции, которые позволяют сформулировать необходимые и достаточные условия различения излучений в форме равенств (1). Кривые сложения, как вполне определенные функции, имеют смысл только в пределах тех вариаций условий наблюдения и только в пределах той точности, для которых цветовые равенства могут считаться неизменными. В частности, при решении прикладных задач бессмысленно пользоваться данными, существенно превосходящими по своей точности пределы вариаций цветовых равенств для различных условий наблюдения. «Средние кривые сложения человека» бессмысленно определять с точностью, существенно превосходящей индивидуальные вариации цветового зрения среди достаточно многочисленного круга наблюдателей, которых целесообразно считать нормальными.

Поэтому при определении кривых сложения необходимо всегда указывать точность их определения в различных точках спектра, а для «средних кривых» ряда наблюдателей — пределы разброса для разных лиц.

Если для исследуемой системы цветового зрения аддитивность доказана, то это значит, что для нее существуют вполне определенные кривые сложения. Их экспериментальное определение проще всего осуществить так: на каком-либо приборе типа трехцветного колориметра находят цветовые уравнения, связывающие цвета монохроматических излучений разных длин волн с тремя основными цветами прибора. Отсчеты по трем шкалам прибора, очевидно, будут различными для различных длин волн, а потому их можно рассматривать как три функции длины волны: б1(л), б2(л), б3(л).

Для измеряемых монохроматических излучений обязательно должна быть известна (см. выше), помимо их длины волны, также и энергетическая освещенность поля монохроматическим светом, при которой поля визуально неразличимы. Эта энергетическая освещенность, в зависимости от характеристик прибора, может быть различной для различных длин волн, т. е. она также является некоторой функцией длины волны у(л).

Функции б1(л), б2(л), б3(л) — отсчеты прибора — находятся из опытов. Функция у(л) должна быть получена как необходимая физическая характеристика экспериментальной установки. Это — объективная характеристика, необходимая для обеспечения воспроизводимости экспериментов. При этих условиях кривые сложения для исследуемой системы цветового зрения определяются из данных измерения по формулам:

(2)

Требуется еще доказать, что функции а1(л), а2(л), а3(л), определяемые формулами (2), действительно являются кривыми сложения, т. е. позволяют сформулировать в виде равенств (1) необходимые и достаточные условия визуальной неразличимости излучений. Это действительно нетрудно сделать, исходя из того, что любое излучение можно рассматривать как сумму монохроматических излучений, и применяя закон аддитивности Грассмана. Мы не приводим здесь этого доказательства ради экономии места, так как само доказательство достаточно элементарно и является почти повторением вывода формул (1).

Сказанное принципиально отличает кривые сложения, выраженные формулами (2), от «кривых трехцветных коэффициентов», которые фигурируют у Гилда, Райта и ряда других исследователей. «Кривые коэффициентов» получаются путем деления показаний прибора б1(л), б2(л), б3(л) на сумму этих показаний. Этим путем достигается исключение из расчета кривой спектрального распределения прибора , которое поэтому при определении «кривых коэффициентов» находить не требуется. Это, конечно, упрощает дело, но одновременно лишает полученные данные всякого теоретического и практического смысла. Как уже было разобрано выше, задавать только относительный спектральный состав излучений (только длины волны, но не энергии для монохроматических излучений) не достаточно для воспроизводимости эксперимента. «Кривые коэффициентов» не позволяют решать вопрос о том, какие излучения визуально неразличимы, т. е. тот крайне важный, но единственный вопрос, который решают колориметрические эксперименты. В то время как кривые сложения через посредство соотношений (1) позволяют решать целый ряд общетеоретических и прикладных задач, «кривые коэффициентов» сами по себе не могут быть никак использованы, так как даже те эксперименты, из которых они выведены, описываются ими существенно неполно. По «кривым коэффициентов» нельзя даже для того прибора, на котором они получены, установить, при каких отсчетах должно наблюдаться визуальное равенство, т. е. нельзя воспроизвести эксперимент.

8. Совещание Международной осветительной комиссии 1955 г. в Цюрихе признало неудовлетворительность стандарта, основанного на данных Гилда и Райта, и мы это горячо приветствуем. Печально только то, что в принципе ошибочная постановка задачи этими авторами была признана с опозданием примерно на 25 лет, чего легко можно было бы избежать. Очень существенно поэтому, чтобы новые работы в данном направлении основывались на более строгом анализе проблемы, а не на разных, до некоторой степени психологических и нечетко сформулированных рассуждениях.

Как видно из формул (2), для определения кривых сложения необходимо знать отсчеты прибора при промерах монохроматических излучений разных длин волн, т. е. спектральное распределение в приборе. В частности, нет никакой надобности знать, в какой системе основных цветов производились измерения. Важно, однако, чтобы эта система основных цветов была во всех экспериментах одна и та же.

Широко распространенные недоразумения, о которых уже говорилось выше, заставляют остановиться на вопросе о том, что значит «неизменность системы трехцветных координат». Все используемые в опыте излучения должны определяться их абсолютным спектральным распределением энергетической освещенности. Это, в частности, относится и к основным цветам прибора. Основными цветами являются цвета, видимые в приборе, когда на его шкалах отсчеты соответственно равны 1,0,0; 0,1,0; 0,0,1. Чтобы трехцветная система оставалась неизменной, необходима неизменность абсолютного спектрального распределения энергетических освещенностей, соответствующих этим отсчетам. Иначе объективно те же самые установки на приборе получат разное численное выражение, что и означает изменение системы координат.

При несоблюдении постоянства трехцветной системы координат указанного типа численное равенство отсчетов при промерах различных излучений не будет означать их визуальной неразличимости, т. е. цветовые измерения теряют смысл.

Неясность понятия «неизменность системы трехцветных координат» приносит очень много вреда разного рода исследованиям. Поясню это примером. Райт [4], производя опыты по определению кривых сложения для различных наблюдателей, пересчитывал делаемые им отсчеты так, чтобы для всех наблюдателей некоторое излучение, принятое в качестве «белого», всегда характеризовалось числами 1,1,1 (это достигается тем, что все отсчеты каждого наблюдателя делятся на отсчеты, которые этот наблюдатель делает при уравнивании смеси трех основных цветов прибора с «белым» излучением).

Фактически, сравнивая «белое» излучение, имеющее непрерывный спектр, со смесью трех монохроматических, различные наблюдатели у Райта делали объективно различные установки. Иначе говоря, равенства, которые делались одними наблюдателями при уравнивании «белого», не принимались другими наблюдателями. Эти объективно различные результаты опыта для всех наблюдателей получали в записи Райта численно тождественный вид: 1, 1, 1. Аналогичные результаты должны получаться, конечно, не только при измерении «белого» излучения. Таким образом, в тех частях спектра, где разные наблюдатели принимали те же самые равенства, численные данные по Райту оказывались различны, а там, где численные результаты по записи Райта для разных наблюдателей совпадали, в соответствующем эксперименте равенства одного, вероятнее всего, были бы неприемлемы для другого. Малая целесообразность математических операций Райта особенно бросается в глаза при рассмотрении вычисляемых им «средних» данных для разных наблюдателей. Если для какой-то длины волны все наблюдатели признают равенства друг друга, то по Райту численные выражения для них различны. Вычисленное «среднее», очевидно, будет отличаться от установок по крайней мере некоторых наблюдателей. Спрашивается, что означает это «среднее», если в данном случае все наблюдатели принимают то же самое равенство?

Особенно серьезный недостаток пересчета, сделанного Райтом, состоит в том, что по приводимым им данным невозможно установить, каков был тот результат, который непосредственно наблюдался. Опыты, проведенные в разных местах, оказываются несопоставимыми, так как совпадение численных результатов не означает совпадения экспериментов, а численные расхождения — расхождений визуальных оценок. Едва ли стоит говорить о том, насколько это недопустимо.

Весь анализ проблемы, приведенный в настоящей статье, показывает, как много вреда принесло колориметрии упорное стремление отделять в колориметрии «яркостную» характеристику от «цветностной». Именно это стремление, не имеющее оснований в эксперименте, вместе с пренебрежением к строгости определений и логических рассуждений является источником большинства ошибок и недоразумений.

Необходимо твердо помнить, что цветовое многообразие, точнее — многообразие «стимулов», существенно трехмерно (экспериментально могут быть связаны только любые четыре цвета, тогда как существуют тройки цветов независимых). Поэтому необходимо помнить, что объекты колориметрических измерений всегда должны характеризоваться тремя параметрами, а излучения — не относительным, но абсолютным спектральным составом. Если бы об этом не забывали столь часто, то и настоящая статья, может быть, была бы не нужна.

Выводы

Способность визуально обнаруживать объективные различия в излучениях есть для зрительного анализатора единственный источник правильной информации об окружающем. Вопрос о том, какие излучения визуально различимы, исчерпывающим образом решают колориметрические эксперименты с установками на полную неразличимость полей и только такие эксперименты. Колориметрические эксперименты для обеспечения их воспроизводимости всегда требуют фиксации абсолютного спектрального распределения энергетической освещенности для сравниваемых полей, а не только относительного их спектрального состава. В статье дана формулировка «колориметрических условий сравнения», являющихся необходимыми и достаточными, чтобы цвет был функцией только объективных физических свойств сравниваемых излучений.

Поступила в редакцию

29.VI.1956

ЛИТЕРАТУРА

Нюберг Н.Д., Проб. физиол. опт., 9, 61. 1950.

Бонгард М.М. и  Смирнов М.С,  ДАН СССР, 108, 3. 1956.

Решения конференции МОК в Цюрихе, Journ. Opt. Soc. of Am., 45, 9. 1955.

Wright W.D., Researches on Normal and Defective Colour Vision. London. 1946.

Schrцdinger E., Ann. d. Physik (IV), 63, 397. 1920.

Нюберг Н.Д., Измерение цвета и цветовые стандарты, Изд. «Стандартизация

и рационализация». М. 1933.

COLORIMETRIC EXPERIMENTS AS A MEANS TO THE INVESTIGATION

OF COLOUR VISION AND REQUIREMENTS THERETO

N. D. NYBERG

For the optic analyser, the only source of correct information about the outside world is the ability to detect visually the objective differences in radiations. A comprehensive answer to the question of what radiations are visually distinguishable is given by colorimetric experiments oriented for complete indistinguishableness of fields, and only by such experiments. To ensure reproductiveness, colorimetric experiments always require fixation of the absolute spectral distribution of energy illumination for the fields being compared, and not only of their relative spectral composition. The paper formulates the «colorimetric conditions of comparison» which are necessary and sufficient for the colour to be a function only of the objective, physical properties of the radiations under consideration.

Received: 29.VI. 1956

# Footnotes

Обычно эти условия формулируются как условия визуальной неразличимости излучений, но так как эти условия и необходимы, и достаточны, то они являются одновременно необходимыми и достаточными условиями визуальной различимости излучений.

Говоря здесь о физических характеристиках, достаточных для обеспечения воспроизводимости, мы имеем в виду только те, которые касаются сравниваемых излучений. Кроме того, необходимо, как уже указывалось, фиксировать определенные условия, в которых проводятся сравнения полей. Эти условия будут рассмотрены ниже.

Любопытно, что хотя данное нами определение, по-видимому, сформулировано впервые в явном виде, в практике колориметрирования постоянно пользуются методом контроля, отвечающим этому определению. Это делается путем предъявления на обоих полях того же самого (обычно «белого») излучения. Требуемое при зтом «отсутствие последовательных образов» и есть требование визуального равенства объективно тождественных излучений.

Имеется целый ряд работ, посвященных вопросу о различиях цветовых равенств в различных условиях сравнения. Считая наличие небольших вариаций такого рода весьма вероятным, не могу не заметить, что в большинстве известных мне работ имеются существенные упущения, не позволяющие утверждать, что в них действительно обнаружено то, на что претендуют их авторы. Обычно авторы не принимают во внимание, что различную точность в определении визуальных равенств легко спутать с наличием других равенств, а также, что точность данных, полученных в результате пересчетов, непосредственно найденных величин, может быть существенно ниже, чем точность исходных данных.

Мы выписываем здесь три равенства соответственно трем линейным кривым сложения фовеальной области нормальных трихроматов. В принципе, их может быть меньше (дихроматы) или больше (парафовеальная область трихроматов [2]). Наши рассуждения легко обобщаются для любого случая. Мы выписали три равенства только из соображений большей конкретизации изложения. Мы не даем здесь вывода формул (1) из закона аддитивности, отсылая к соответствующей литературе [5, 6].