Работа 62в 				Физический энциклопедический словарь,

том первый, А – Д, стр. 267.

Гос. научное издательство

«Советская энциклопедия», Москва, 1960 г.

ВИДНОСТИ КРИВАЯ — функция длины волны V(л), характеризующая чувствительность глаза к свету различной длины волны. Абсциссами В. к. служат длины волн, а ординатами — величины, обратные энергиям монохроматич. излучений, равноярких с точки зрения визуальной оценки (см. рис.). Т. к. сравнение по яркости излучений далеких друг от друга длин волн затруднительно, то для определения В. к. обычно применяют «метод малых ступеней», т. е. попарное сравнение излучений столь близких длин волн, чтобы разница в цветности не затрудняла сравнения по яркости. Международная осветит. комиссия (С. I. Е.) стандартизовала «среднюю кривую видности» для светотехнич. расчетов.

В. к. — основа расчета световых величин для излучений с произвольным спектральным распределением е(л). Яркость В излучения е(л) определяется по ф-ле:

В =			(*)

За последнее время накопилось много фактов, показывающих, что для излучений, сильно различающихся по спектральному составу, яркость, рассчитанная по ф-ле (*), иногда значительно расходится с непосредственной визуальной оценкой. Доказано, что эти расхождения не могут быть устранены заменой ф-ции V(л) к.-л. другой. Этот вопрос дебатируется. Для источников света, не слишком сильно различающихся по спектральному составу, напр. для температурных излучателей, ф-лой (*), как показывает практика, пользоваться можно. Для источников, имеющих, кроме непрерывного спектра, также и линейчатый (люминесцентные лампы), и особенно для источников, спектр к-рых состоит из немногих линий (ртутная лампа, натриевая лампа), ф-ла (*) может давать большие ошибки.

О сумеречной В. к. см. Сумеречное зрение.

Лит.: 1) I v e s H.Е., Механический эквивалент света, в кн.: Техническая энциклопедия. Справочник физических, химических и технологических величин, т. 8. М., 1932, с.11; 2) К р а в к о в С.В., Глаз и его работа. Психофизиология зрения, гигиена освещения, 4 изд., М.-Л., 1950.

Н.Д. Нюберг